不 符 合 项 报 告                                     NO：01

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 安徽亚克力实业有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 汪彬彬 |
| 不符合事实描述: 生产过程中需要称重检测，但未对电子秤进行校准 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未对电子秤进行校准

纠正情况： 已联系检测机构安排送检

原因分析： 员工保证产品质量意识不足，未意识到电子秤误差会造成的质量问题

纠正措施： - 1、联系检测机构安排送检 - 2、对公司设备检测负责人进行培训 预定完成日期：2021.7.25

举一反三检查情况： 查其他计量器具与特种设备 无同类情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证： 培训已完成，考核合格，经确认纠正措施有效 验证人： 日期：

受审核方代表：             日期