编号： 0725-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 武汉福昌瑞达管业有限公司 | 不符合报告编号： | （01） |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产车间 陪同人员:彭军 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查生产车间一台编号为：A171102 （0～300）kg用于产品过程控制的电子台秤，未纳入《测量设备台账》中管理。不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款 测量设备 不符合认证审核准则条款号： 不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款 测量设备 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2021年07月13日 |  |  |  |
| 纠正措施: 1、将编号为：A171102 （0～300）kg台秤纳入测量设备台账中管理； - 对在用测量设备重新进行梳理，防止此类现象的发生； 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，验证有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：2021年07月13日 |  |  |  |

可另附页