[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0130-2020-2021
审核员现场审核记录

企业名称：江苏润昕教学装备有限公司

审核员：                               审核日期： 2021年8月20日下午-21日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	2020年7月至今，企业近一年来测量管理体系运行情况良好，企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。
	办公室

生技部

供销部
	

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2021年1月到7月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。
	办公室

生技部

供销部

	

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年7月10日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理王兆飞主持，由管理者代表乔波汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。
	办公室

生技部

供销部

	  

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	提供了《合格供应商名录》，企业测量设备溯源到深圳华科计量检测技术有限公司、扬州市计量测试技术研究所。生技部对其资质、授权范围等进行了确认。
	办公室

生技部

供销部

	

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，生技部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有15台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用无环境要求。

抽查：编号为J 3287429 电子秤，校准日期：2021.6.11；
编号RX-002，测量范围0-1000mm 钢直尺，校准日期：2021.6.11；

查编号RX-007，型号（0-150）mm的游标卡尺,校准日期：2021.6.11，计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。
	办公室

生技部

供销部

	

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	企业建立了《测量设备计量确认一览表》查《测量设备计量确认一览表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了测量设备计量确认记录。

查，关键测量过程板材厚度测量过程导出计量要求和验证记录，过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证记录表。《计量确认过程验证记录》，测量过程名称、验证项目：计量器具名称、校准结果、测量过程技术要求、验证过程记录、确认结果确认人、确认日期等设备的计量确认记录表，符合要求。

查压力表：编号19115947，检定日期：2021.7.7，结果为合格；

推拉力计编号、RX-006校准日期：2021.6.11，结果为合格；均有检定确认、验证记录。
	办公室

生技部

供销部

	

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业无新增关键测量过程，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。关键测量过程控制和监视，祥见《测量过程控制检查表》及附件。
	办公室

生技部

供销部

	

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。

重点抽查了，板材厚度测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	办公室

生技部

供销部

	

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	2020-2021年度对顾客在产品绩效及质量反馈方面未发现投诉情况综合评分92分。
	办公室

生技部

供销部

	

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年6月18日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司3个部门进行了全要素的审核，现场查阅内审计划、记录、报告和整改资料。本次内审中发现2不符合项，于6月25日完成整改。
	办公室

生技部

供销部

	

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	生技部对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	办公室

生技部

供销部

	

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	查2020年外审开出了一项不符合项报告：“编号为J 3287429 型号ACS-30电子秤未进行检定，不符合GB/T 19022-2003标准7.3.2条款的要求。”企业对不符合组织了纠正，生技部负责对该计量器具进行溯源，加强计量器具管理，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。
	办公室

生技部

供销部

	

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。

2021年内审的2个不符合项已经实施纠正和纠正措施，于6月25日完成整改，措施有效。
	办公室

生技部

供销部

	

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，

企业6台计量器具为强检测量设备已进行检定。
	办公室

生技部

供销部

	

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业2020年耗能27.6吨标准煤。不属于重点耗能单位，能源计量管理满足GB17167要求。


	办公室

生技部

供销部

	

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传：在企业宣传册、网站上进行了宣传。

	办公室

生技部

供销部

	


 1 / 7

