不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 西安新摩尔半导体有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 研发部 | 陪同人员 | 送军阳 |
| 不符合事实描述: 研发部未能提供监视测量设备型号15B+万用表、型号MDO301示波器的检定/校准的证据。 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 □一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 研发部未能提供监视测量设备型号15B+万用表、型号MDO301示波器的检定/校准的证据。

纠正情况： 立即由研发部送型号15B+万用表、型号MDO301示波器到第三方机构进行检定/校准。

原因分析： 研发部相关人员对GB/T 19001-2016标准7.1.5条款理解不到位，未能及时送检监视测量设备。

纠正措施： 组织相关人员对GB/T 19001-2016标准7.1.5条款进行培训。 预定完成日期：2021.8.8

举一反三检查情况： 经举一反三，自查暂无此类问题的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 经验证，措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                     日期：