编号：0082-2018-2019

| 企业名称 | 大连浩宇机械设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李长亮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | CK/cdkc-025 | 50-75mm | ±0.01mm | 量块4等 5.12-100mm | 瓦房店市计量检定测试所 | 2019.6.10 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | CK/cdkc-008 | 75-100mm | ±0.01mm | 量块4等 5.12-100mm | 瓦房店市计量检定测试所 | 2019.6.10 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | CK/cdkc-002 | 0-200mm | ±0.02mm | 量块4等 10-291.8mm | 瓦房店市计量检定测试所 | 2019.6.10 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | CK/cdkc-009 | 0-300mm | ±0.02mm | 量块4等 | 瓦房店市计量检定测试所 | 2019.6.10 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | CK/cdkc-024 | 175-200mm | ±0.01mm | 量块4等 5.12-200mm | 瓦房店市计量检定测试所 | 2019.6.10 | √ |
| 质量技术部 | 布氏硬度计 | HB-3000 | HB-3000 | ±8HB | 1.2级标准洛氏硬度块 | 瓦房店市计量检定测试所 | 2019.6.10 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | CK/cdkc-004 | 0-200mm | ±0.02mm | 量块4等 10-291.8mm | 瓦房店市计量检定测试所 | 2019.6.10 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | CK/cdkc-027 | 100-125mm | ±0.01mm | 量块4等 5.12-100mm | 瓦房店市计量检定测试所 | 2019.6.10 | √ |
| 审核综合意見： 大连浩宇机械设备有限公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构(瓦房店市计量检定测试所)进行检定、校准，抽查8份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 年 月 日~ 月 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表