不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS □EMS □OHSMS HACCP 危害分析与关键控制点体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 杭州临安鼎新农业科技有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 质检部 | 陪同人员 | 张侃 |
| 不符合事实描述: 查确认和验证情况发现： - 未按照前提案的要求，提供果蔬类第三方食品安全的验证报告； - 查监视和测量设备情况：CCP2点验证用温度计未提供检定/校准报告; 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 GB/T 27341-2009 标准 7.8 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人：日期：

受审核方代表：日期