观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 江西协诚家具有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | ■QMS □EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 建议对电线线路，重新布置，对线路老化等情况进行排查，确保用电安全。 |  |  |
| 2 | 建议在用电开关等存在安全隐患处，增加醒目警示标识等。 |  |  |