编号：0158-2019

不符合项报告

企业名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质部 陪同人员:宋峰

不符合事实描述： 检查品质部在用的量程1000 mm的游标卡尺，未见计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准 6.2.4标识 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页