不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | QMS ▉EMS ▇OHSMS █二阶段审核 第 次监督 □再认证 □证书转换 □特殊审核 □其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 湖北洪伯金福源机械铸造有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 综合管理部 | 陪同人员 | 李玉苹 |
| 不符合事实描述: 查综合管理部 企业提供的1个储气罐上在用的压力表过期，不符合 上述事实不符合：ISO9001:2015 ISO14001:2015 ▇GB/T45001-2020 标准9.1条款 不符合性质：□严重 █一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021.11.8 日 期：2021.11.8 日 期：2021.11.8 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 企业提供的1个储气罐上在用的压力表过期。

纠正情况： 经查，该压力表检定2021年11月11日到期。立即送检，并安装在检定周期内的合格的压力表。

原因分析： 相关人员对ISO45001:2018标准学习不够，没准确掌握公司程序文件规定的“在检定有效期到期的1周前应送检、安装在有效期内的合格压力表”等要求，导致过期。

纠正措施： 组织学习，对相关人员进行ISO45001:2018标准及公司程序文件的培训，增强理解和对程序文件各项要求的掌握。 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                          日期：