编号：0071-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 长度尺寸测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | WS-M170408-MZ-02《进水管图》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 测量要求， 计量要求: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺 |  | （0-150）mm |  |  |  | CD2021B-010483 | 2021.07.27 |
| 计量验证记录 测量要求 计量要求： 游标卡尺: 最大允差： MPEV=0.02 0.02<0.4 满足计量要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 王振伟 验证日期：2021 年 07月 30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确； 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年8月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |