编号：0082-2019-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 安徽海通塑胶科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:王忠林 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查质检部实验室的电子万能试验机对使用环境有要求，企业配备了空调及出厂编号9013、规格型号（-30～50）℃）的温度计，但温度计未送检溯源，不符合要求。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022—2003标准7.3.2条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期: |  |  |  |
| 纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页