测量设备溯源抽查表

编号：0018-2017-2021

| 企业名称 | 华运隆腾机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 游标卡尺 | HL-001 | 0-150mm | ±0.02mm | 三等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.2 | √ |
| 质量部 | 绝缘电阻表 | 9606 | ZX25-4 | Urel=6*10-2K=2 | 兆欧表检定装置0.2% | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.2 | √ |
| 质量部 | 接地电阻测试仪 | 4568 | CJ2520 | Urel=0.5%K=2电阻（0.02-0.5）Ω | 接地导通电阻测量仪0.5级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.2 | √ |
| 质量部 | 耐压测试仪 | 1306071 | LK2671B | 交流电压；Urel=3.0*10-3交流电流;Urel=3.0*10-3时间：3.0*10-3 | 兆欧表检定装置0.2% 数字高压表0.5% | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.2 | √ |
| 质量部 | 接地电阻测试仪 | NCJ2678 | HYL-002 | Urel=0.5%K=2电阻（0.02-0.5）Ω | 接地导通电阻测量仪0.5级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.4.11 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委深圳华科计量检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年 7 月 26 日~ 7 月26 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。