编号：0049-2017-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 金亿中天科技开发有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质管部 陪同人员:赵娟 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查企业编号为JYLA01的万能角度尺0-320°测量设备检定校准证书日期与《测量设备台账》上信息不一致，测量设备检定校准时间没有及时更新不符合GB/T19022-2003标准6.3.1 测量设备条款 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 测量设备条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)__ 陪同人员(签名)_ 企业部门代表（签名）__ 日期:2021.7.28 |  |  |  |
| 纠正措施:1立即对测量设备台账进行检查及时更新，对该万能角度尺更新相关信息。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.7.28 |  |  |  |

可另附页