不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP ■初审□第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆煜兆耀电子科技有限公司 | 陪同人员 | 余清 |
| 受审核部门 | 质检部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述:查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备其中包括：游标卡尺、数字万用表、拉力计、LRC数字电桥、多通道温度测试仪、示波器、照度仪等均采用委外送检的方式。抽查以上在用检测设备的检定或校准证书,不能提供照度仪有效的校准证书。不符合GB/T19001-2016 标准7.1.5条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2021年8月16日 日 期： 2021年8月16日 日 期：2021年8月16日 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期: