编号：0821-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 安徽恩蔓智能科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员: 高燕 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 现场查：编号2810122钢直尺，未贴计量确认合格标识。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准6.2.4标识。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准6.2.4标识。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__ √ ___ 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2021.8.7. |  |  |  |
| 纠正措施: 1.立即将该钢直尺粘贴计量确认合格标识 2.对其它测量设备进行检查杜绝类似问题额发生 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.8.7. |  |  |  |

可另附页