编号：0038-2019

| 企业名称 | 陕西华强精密铸造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 技术质量部 | 液压式万能试验机 | 012 | WE---600D | 1级 | 标准测力仪 0. 1级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2019/06/05 | √ |
| 生产经营部 | 游标卡尺 | HQ11-3-1 | （0-300）mm | 0.02mm | 量块 5等 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 2019/7/10 | √ |
| 生产经营部 | 高度尺 | 3812263017 | （0-500）mm | 0.02mm | 量块 5等 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 2019/6/19 | √ |
| 生产经营部 | 深度尺 | 4701860356 | （0-200）mm | 0.02mm | 量块 5等 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 2019/6/19 | √ |
| 生产经营部 | 压力表 | HQ-001 | 0-15MPa | 2.5级 | 0.4级 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 2019/6/15 | √ |
| 生产经营部 | 内沟槽游标卡尺 | 3572 | （30-300）mm | 0.02mm | 量块 5等 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 2019/6/19 | √ |
| 技术质量部 | 布式硬度计 | B1473 | HB--3000B-1 | 合格 | 标准级硬度块 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2019/06/05 | √ |
| 技术质量部 | 直读光谱仪 | 1411 | GS1000 | A级 | 1级标物 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2019/06/05 | √ |
| 技术质量部 | QT450标准样品 | CSBS11043b-2015 | QT450 | 1级标准物质 | —— | 中国船舶重工集团第十二研究所标准物质研究室 | 有效期至：2025年09月 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 该公司已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，企业未建立最高标准器，抽查《监视和测量设备一览表》中9件计量器具的检定、校准证书，其检定、校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019 年 7 月 15 日~ 7 月 16 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表