不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP ■初审第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 湖北鸿远盛世水利水电工程有限公司 | 陪同人员 | 肖莹 |
| 受审核部门 | 项目部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述: 在项目部在建现场审核时，索阅项目部施工使用的水准仪、全站仪、钢卷尺（50M）等测量设备校准的相关证实，项目部未能提供。 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5.2 条款 GB/T 50430-2017标准 11.4.2 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 在项目部在建现场审核时，索阅项目部施工使用的水准仪、全站仪、钢卷尺（50M）等测量设备校准的相关证实，项目部未能提供。

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期: