观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS □EMS □OHSMS ☑EnMS 能源管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 抽查职务说明书、计量能源管理员职务说明书、机修工职务说明书、锅炉工职务说明书、空调系统操作工职务说明书职务说明书等未补充有关能源管理（节能）方面的相关内容 |  |  |
| 2 | 建议企业开展主要用能设备的能效测试工作。 |  |  |
| 3 | 建议在以后的变更管理的风险评估中增加有关节能方面的风险评估。 |  |  |
| 4 | 加强管评、内审的实效性 |  |  |
| 5 | 对法律法规进行及时收集和评价，特别是市区一级的要特别重视.（GB17167、GB2589） |  |  |
| 6 | 未来节能计划， |  |  |
| 7 | 用于计量的电表进行检定/校准。 |  |  |
| 8 | 电的三级计量不满足标准要求 |  |  |