[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


项目编号：0187-2019
审核员现场审核记录

企业名称：宁波迈拓斯数控机械有限公司
审核员：黄金荣                         审核日期：2019年11月 13日 ~ 11月14日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 


	4.0总要求
	公司管理者代表为莫俊峰是副总经理。
    通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

   公司主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验、。

企业希望通过体系文件的实施和质量目标的考核实现并满足顾客的要求。
	管理者代表、技术部
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是技术部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能。管理者代表22项职能，品质部23项职能，
企业把原材料进厂检测、生产过程控制和产品出厂检验等测量过程列入体系管理。
	管理者代表、技术部
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	技术部已组织企业的相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品出厂检验顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量稳定性较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。
	管理者代表、技术部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司制定的《测量管理手册》，规定了3项质量目标可测量，但未在相关部门分解，已和企业沟通。

	技术部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2019年10月18日开展了管理评审，会议由最高管理者总经理主持，相关职能部门汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	最高管理者、技术部
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业编制的《测量管理体系人员控制程序》规定了体系相关人员管理要求。企业测量体系相关人员70人。综合部编制了2019年公司培训计划，共有1项培训内容。已实施完成。
	综合部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的《测量文件控制程序》规定了信息资源管理要求，已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。查技术部数控雕铣机《产品检验规程》文件有效受控。

企业产品执行主要标准：

宁波迈拓斯数控机械有限公司企业标准Q/YMC003-2015《数控雕刻机》。
	技术部
	否

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制的《测量软件管理控制程序
》规定了对测量软件的管理要求。
	技术部
	否

	9
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	企业编制的《测量设备调整控制程序》规定了测量设备管理要求，企业规定了原材料进厂检测、生产过程控制和出厂检验等的测量设备列入台账管理，企业编制了《计量器具台账》共有12件测量设备，企业未建计量标准，企业所有测量设备由技术部负责组织委外检定/校准。测量设备使用部门负责测量设备日常维护管理。全过程管理。符合要求。
	技术部
	否

	10
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编制的《外部供方和委外服务控制程序》规定了外部供方评价要求，查企业编制了《供方业绩评定表》和《合规供方名录》对供方进行评价，符合要求。

	技术部、采购部
	否

	11
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业编制的《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设进

行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求，符合要求。
	技术部
	否

	12
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制的《测量设备确认间隔控制程序》规定了计量确认间隔管理和控制要求，企业暂无需要调整确认间隔的测量设备。  
	技术部
	否

	13
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制的《测量设备调整控制程序》对测

量设备的调整控制进行了规定，符合标准的要求。

	技术部
	否

	14
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业编制的《测量过程设计和实现控制程序》对过程设计和实现控制进行了规定，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过

程名称、测量参数、技术要求测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业共识别了13个测量过程，其中高度测量过程2个。对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。硬度测量、平面度测量过程为关键测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	技术部
	否

	15
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制的《测量不确定度评定控制程序》对测量不确定度评定做出了规定。符合标准要求。

现场重点抽查了关键测量过程硬度测量、平面度测量过程测量结果不确定度评定，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	技术部
	否

	16
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业未建立最高计量标准，公司测量设备委托宁海县计量技术测试所等检测机构检定/校准。符合要求。
	技术部
	

	17
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表、技术部
	否

	18
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2019年10月12日组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司5个部门和生产车间进行了全要素的审核，未发现不符合项。
	管理者代表、技术部

	否

	19
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制的《内部审核和监视控制程序》规定对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	技术部
	否

	20
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格控制程序》规定了发现任何不符合所采取的措施。今年内审未发现不符合项。
	技术部
	否

	21
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编制的《纠正措施和预防措施管理层序》中纠正措施和预防措施办法，符合标准要求。
	技术部
	否

	22
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业技术文件计量单位使用规范，符合要求。企业没有强制检定测量设备。

	技术部
	否 


 1 / 5

