受理编号：187-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | HT200铸件硬度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | ≤170HB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | HT200铸件硬度检验规程 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 被测参数技术要求：≤170HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 硬度计 |  | （19-651）HB |  | ±1% | 20190703-0121 |  | 2019年07月22日 |
| 计量验证记录 被测参数技术要求：≤170HB 测量范围（19-651）HB 硬度计分辨率0.1HB 满足要求。 满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：谢金明 验证日期：2019年07月25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已经检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |