编号：0190-2019

不符合项报告

企业名称：宁波凯普电子有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 设备部 陪同人员:陈仁玉

不符合事实描述： 查生产部六车间编号15-05-1318的压力表（0—1.6）MPa，未见合格证及计量确认标识。不符合GB/T19022-2003 标准6.2.4标识条款。属一般不符合项。 不符合认证审核准则条款号：6.2.4标识 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：