不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核■再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆耐斯布艺有限公司 | 陪同人员 | 张霞 |
| 受审核部门 | 行政部 | 预计整改完成日期 | 2021年8月11日2021年8月14日 |
| 不符合事实描述: 生产技术部办公和生产现场配置有灭火器，消防栓等消防设施。在物料存放间，部分消防设施前堆放有物料，造成无法正常使用。不符合标准 GB/T24001-2016的8.2条款“组织应：通过策划的措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的不利影响”。和GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.2条款“组织应建立、实施和保持对6.1.2.1中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程”的要求。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2 条款相关要求 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.2条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期：2021.8.10 日期：2021.8.10 日期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                日期: