编号：0186-2019

不符合项报告

企业名称：宁波精特一帆数控制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员: 张武平

不符合事实描述： 查：生产部编号为355J60激光干涉仪；编号为8011793深度尺未校准。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准 7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：