编号：0185-2019

不符合项报告

企业名称：宁波市凯博数控机械有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技术部、装配车间 陪同人员: 程洁、伍爱民

不符合事实描述： 查：技术部出厂编号为A17251的三坐标测量机；装配车间出厂编号为60825－1：2007的激光干涉仪未校准。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准 7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：