编号：0189-2019

不符合项报告

企业名称：宁波欧尼克科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质保部 陪同人员: 袁万春

不符合事实描述： 抽查编号7041200002的游标万能角度尺，未提供有效的校准证书。 不符合认证审核准则条款号： 7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合；次要不符合； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：