编号：0188-2019

不符合项报告

企业名称：宁波安联检测有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:钟狄阳

不符合事实描述： 企业未对外部服务商宁波市计量测试研究院，上海计量测试技术研究院进行验收选择和确认评价。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准__6.4___条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页