编号：0137-2019-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 低倒档拨叉轴外圆检验 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 生产部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 外径Φ19mm |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.0025mm |
|  |  | 公差T |  | mm |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 是 |
| 微米千分尺 |  |  | 0-25mm |  | / |  | ±0.002mm | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | BJTW/M-GK-01 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法 |  |  | 《高度控制测量过程控制规范低倒档拨叉轴外圆检验》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | （20±5）℃ |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 孙宝荣 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度,过程有效 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 每月使用标准工件作为核查标准进行重复测量，绘制控制图。已绘制2021年03月－2021年07月控制图。 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 已绘制平均值-标准偏差控制图 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | - 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，且满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2021年8月17日           审核员：                 企业部门代表：