编号：0129-2019-AA-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 四川金土地实业有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 技术部 陪同人员: 方利群 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 检查技术部时发现编号969151的型号NL32A的自动安平水准仪，检定日期2020年08月20日，已超过使用周期。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022编号-2003标准7.3.2条款的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.08.24 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即安排对该设备进行溯源。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2021.08.24 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.08.24 |  |  |  |

可另附页