测量设备溯源抽查表

编号：0109-2020-2021

| 企业名称 | 重庆泓美仪表有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 行政部 | 水表检定装置 | 250 | LS-4B(15-50)㎜ | 0.2级 | 二等金属量器标准装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.11.30(有效期2年) | √ |
| 行政部 | 水表检定装置 | 251 | LS-3B(15-25)㎜ | 0.2级 | 二等金属量器标准装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.11.30(有效期2年) | √ |
| 生产部 | 压力表 | 20134157 | (0-1.6)Mpa | 0.25级 | 标准压力表检定装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.11.19 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 19074087 | (0-4)Mpa | 1.6级 | 标准压力表检定装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2021.05.23 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 2013786 | (0-1.6)Mpa | 0.25级 | 标准压力表检定装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.11.19 | √ |
| 行政部 | 水表检定装置 | 343 | LS-4B(15-50)㎜ | 0.2级 | 二等金属量器标准装置 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2020.11.30(有效期2年) | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建立计量标准，测量设备由行政部负责溯源。公司测量设备全部委托重庆市计量质量检测研究院检定/校准，校准/检定证书由行政部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年 08 月 25 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。