测量设备溯源抽查表

编号：0060-2017-2021

| 企业名称 | 大庆宝合石油科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 漆膜厚度仪 | CHY-247-0713 | YH-TC-0682 | U=3.0μmK=2（标准片厚度在49μm时） | 标准厚度块4等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.7.22 | √ |
| 质检部 | 兆欧表 | 2102-4178 | ZC-7-500V | 10级 | 绝缘电阻表检定装置0,2级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.6.22 | √ |
| 质检部 | 温度测量仪 | 21031127 | 3020M | U=0.63°C K=2 | 标准水银温度计（标准级） | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.6.22 | √ |
| 质检部 | 压力表 | BH-YLBO1 | （0-60）MPa | 1.6级 | 活塞压力计标准装置0.05级 | 大庆油田新世纪仪器仪表检测有限公司 | 2021.8.26 | √ |
| 质检部 | 巴氏硬度计 | 20190112 | HBA-1/133277 | U=1.6HBaK=2 | 巴氏硬度块（证书编号：洪都计量测试所/力学2020064375） | 安正计量检测有限公司 | 2021.6.22 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未最高计量标，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托大庆油田计量检定测试所、大庆油田新世纪仪器仪表检测有限公司、安正计量检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021 年 8 月 26 日下午~ 8 月27日 上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。