编号：0060-2017-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆宝合石油科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:郭晓晨 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 抽企业新增测量设备检定校准服务供方《大庆油田新世纪仪器仪表检测有限公司》未对该供方进行评价不符合GB/T19022-2003条款6.4 外部供方 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款6.4 外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.8.27 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.立即对该服务供方进行评价，确认其满足企业要求 2.对其它服务供方进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况 纠正措施已完成，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.8.27 |  |  |  |

可另附页