不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核■再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西金海环保设备有限公司 | 陪同人员 | 杨海珍 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 | 15个工作日 |
| 不符合事实描述: 未提供钢卷尺、游标卡尺有效校准报告。 上述事实不符合：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未提供钢卷尺、游标卡尺有效校准报告。

纠正情况： 立即安排相关人员将钢卷尺和游标卡尺送有资质单位进行校准

原因分析： 因生产部相关人员工作繁忙，未能及时将钢卷尺和游标卡尺送有资质单位进行校准

纠正措施： 已安排生产部相关人员将钢卷尺和游标卡尺送有资质单位进行校准 预定完成日期：

举一反三检查情况： 检查工厂内其他地方有无类似情况，有的话及时纠正

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施实施有效 验证人： 日期：

受审核方代表：                    日期: