[image: image1.png]A%



   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0890-2021
审核员现场审核记录

企业名称：成都尚光电子有限公司 
审核员：     [image: image2.png]


                      审核日期：2021年8月27日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	公司体系文件中明确规定了最高管理、计量职能部门的职能。询问技术部负责人，对其部门计量管理职责、计量目标表述清楚，了解技术部门日常计量工作情况。

	技术部
	否

	2
	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 

以顾客为关注焦点
	测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。2021年5-7月外部顾客满意度98%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。
由综合部组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。
	技术部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查《测量管理体系质量手册》规定了公司的6项质量目标，其中分解到技术部的计量目标与管理方针一致。查看2021年5-7季度月分解表，计量目标统计表，均完成计划目标。


	技术部
	否

	4
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2信息资源
	企业编制的《测量管理体系质量手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。外来技术文件由技术部管理受控：
1．国家法律法规及文件：

（1）GB 17625.1-2012电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)GB 4943.1-2011信息技术设备 安全 第1部分：通用要求;
（2）GB/T 9254-2008信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法;
(3)GB/T 13837-2012声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法;
(4)GB 8898-2011音频、视频及类似电子设备 安全要求等标准。
	技术部
	否

	5
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？
	6.2.3记录
	企业编制了《记录管理程序》， 规定了记录的控制要求,对不同记录规定了保存期限。

查见：《LED显示单元设计开发项目》，设计开发输入、硬件开发、系统测试、设计验收，负责人：肖顺，配合部门：技术部、市场部。提供了《项目建议书》、《研发计划》、《设计开发计划书（策划）评审》、《设计开发评审报告》等记录符合要求。
	技术部
	否

	6
	测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识

	6.2.4标识
	抽查计量器具名称：接地电阻仪，型号：UT526，管理编号：SG003，校准日期：2021年8月20日，证书编号：21HA014840005，校准单位：广东中准检测有限公司，测量设备计量合格确认标识清晰可见，符合要求。
	技术部


	否

	7
	测量设备是否处于有效的管理状态？
	6.3测量设备


	建有《测量设备台账》，共有11台件测量设备，已对测量设备进行ABC分类管理和标识管理，台账信息和证书一致。
	技术部


	否

	8
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	公司对测量环境无特殊要求。
	技术部
	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？

	7.1计量确认
	公司有测量管理系统，按照公司《测量设备管理程序》满足要求，企业公司建立了《计量确认管理程序》企业暂无需要调整间隔的测量设备。


	技术部


	否

	10
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了《测量过程管理程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求。                                   

经查企业建立了5个测量过程，包括测量过程名称、测量地点、工艺名称、测量或控制方法、核查标准等测量设备信息、测量过程控制要素信息。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。
企业建立了《测量过程关键测量点重要参数项目清单》进行管理。包括测量过程名称、测量地点、工艺名称、测量或控制方法、核查标准等测量设备信息、测量过程控制要素信息。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。

	技术部
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查《测量不确定度与溯源性管理程序》，文件满足标准要求。规定高度控制测量过程和校准测量设备评定测量不确定度。
现场重点抽查了《显示屏输入电压测试测量过程》，不确定度评定方法正确。具体见附件。
	技术部
	否

	12
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	7.3.2溯源性
	企业测量设备、计量器具由“广东中准检测有限公司”校准。

抽查测量设备：1、设备名称：耐压测试仪，型号：DT-9205,出厂编号：1604 ,广东中准检测有限公司，校准日期：2021年8月20日，证书编号：21HA014840006。


	技术部
	否

	13
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业建立了《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。
现场重点抽查了《显示屏输入电压测试测量过程》评定方法正确，详见附件《显示屏输入电压测试测量过程不确定度评定》。
	技术部
	否

	14
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业在内审过程中未发现技术管理部的不符合项，内审不符合项在责任部门综合部，能查找原因，制定预防纠正措施，在规定时间内完成了整改。企业建立了《不合格和纠正措施控制程序》

	技术部
	否

	15
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。


	技术部
	否


 2 / 2

