[image: image1.wmf]mm

潜水电泵轴承座外径Ф615测量不确定度评定报告

1、概述

1.1测量方法：依据LS-C-04-311/MM-2015《潜水电泵轴承座外径测量过程控制规范》、《潜水电泵轴承座图纸、工艺卡》。

1.2环境条件：常温。

1.3核查标准：量块(630.12
[image: image22.jpg]Vg 72



，修正值为0.0157) 

1.4测量仪器：量程为(600~700)mm、分度值：0.01的外径千分尺，其最大允许示值误差为±0.016mm。

1.5评定结果的使用：在符合上述条件下的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2、测量方法及测量数学模型

将被测量块放置在工作台上用外径千分尺直按进行测量，其测量数学模型为y﹦x
y—表示被测量块的量值

x—表示外径千分尺的读数

3、方差及灵敏度系数


[image: image2.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

2

2

2

2

i

C

x

u

x

u

x

y

y

u

=

¶

¶

=

         其中 
[image: image3.wmf]1

=

¶

¶

x

y


4、标准不确定度（分量）计算

测量读数的不确定度
[image: image4.wmf])

(

x

u

包括测量重复性
[image: image5.wmf]A

()

ux

和外径千分尺误差的影响
[image: image6.wmf]B

()

ux


5.1、输入量
[image: image7.wmf]i

x

的不确定度来源主要是测量重复性引起的，标准不确定度
[image: image8.wmf](

)

A

i

ux

评定可以通过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

用测量范围为（600～700）mm千分尺，在重复性条件下，在630.12 mm处对量块连续校准10次，得到测量列630.119、630.120、630.121、630.120、630.120、630.120 mm、630.120、630.119、630.120、630.121。

则
[image: image9.wmf]1

i

xx

n

=»

å

=630.120 mm

单个测得值
[image: image10.wmf]k

x

的实验标准偏差
[image: image11.wmf](

)

k

sx

，按照贝塞尔公式计算：

[image: image12.wmf]=

-

-

=

å

=

n

i

i

k

x

x

n

x

s

1

2

)

(

1

1

)

(

 0.00067 mm
则被测量估计值
[image: image13.wmf]x

的A类标准不确定度
[image: image14.wmf](

)

A

ux

按下式计算

[image: image15.wmf]=

=

=

=

=

2

00067

.

0

/

)

(

)

(

)

(

)

(

n

x

s

x

s

x

u

x

u

k

A

A

0.00047  mm（按检验规范的要求通常进行2次测量，取算术平均值）
5.2、外径千分尺最大允许误差影响的不确定度
[image: image16.wmf]B

()

ux



[image: image17.wmf]=

=

=

3

013

.

0

)

(

k

a

x

u

B

0.00750 mm (依据JJF1059.1-2012规范中4.3.3.4条款要求，测量仪器最大允许误差通常假设为均匀分布)
5、合成标准不确定度
由于是简单测量，测量不确定各分量相互不相关，则合成不确定度按下式计算：

[image: image18.wmf]222

c

AB

1

()()()0.0031mm

N

i

i

uyuuxux

=

==+=

å

0.0075 mm
6、扩展不确定度


[image: image19.wmf]c

()20.00310.0062mm0.007mm

Ukuy

=×=´=»

2×0.0075=0.015 mm      
[image: image20.wmf]2

=

k


7、测量结果不确定度的报告与表示

轴承座外径监视测量结果扩展不确定度为：


[image: image21.wmf]x

=630.120     U=0.015mm       k=2

评定/日期：陈玲2021.6.24    复核/日期：许荣军2021.6.25    批准/日期：张凌祥2021.6.25

_1234567900.unknown

_1234567904.unknown

_1234567908.unknown

_1234567910.unknown

_1234567912.unknown

_1234567913.unknown

_1234567911.unknown

_1234567909.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567905.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567901.unknown

_1234567896.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567890.unknown

