编号：0900-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 头孢克洛样品称量 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量管理部（第二化验室） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 100mg |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 公差T |  | ±10mg |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  | 标准要求 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 |  | 其他计量特性 | 是 |
| - 电子天平 |  |  | 10mg-81g |  |  |  | 级 分度值0.01mg |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 头孢克洛（324339）质量标准 Y-SPE-SA324339 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | XS205型电子天平标准操作规程Y-SOP-QC-O-145 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度：（18-26）℃，湿度：（45-65）%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 刘苏 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有（见附件） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有（见附件） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、监视记录 |  |  | 有（见附件） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有（见附件） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2021年 09 月 05 日     审核员：                企业部门代表：