[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


项目编号：0934-2021
审核员现场审核记录

企业名称：烟台博源科技材料股份有限公司
审核员：                             

审核日期：2021年09月14日 上午至2021年09月15日 下午 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理郑佑礼赋予品管部作为职能部门对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门品管部进行传递。 

   企业共识别出了主要产品的测量过程382个，包括“成品的厚度测量过程”、“分切的宽度测量过程”等8个关键测量过程，重要测量过程50个。已将1932台测量设备进行分类管理，均纳入到测量管理体系管理范畴。

希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，进一步实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。
	企业总经理

管理者代表

品管部

生产部

技术部

综合部

物控部
营销部

	否

	2


	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能
	企业建立了BY-QE0CM-01《质量环境职业健康安全测量体系手册》和《程序文件》，企业已在质量手册和程序文件中，规定了企业计量职能机构是品管部，并规定了总经理6项、管理者代表8项职能和计量职能部门品管部14项计量管理职责。
	管理者代表

品管部

生产部

技术部

综合部

物控部
营销部
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业在2021年度上半年外部客户满意度98.79%。企业未收到客户投诉。

营销部、技术部、品管部及生产部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。

抽查“成品的厚度测量过程”、“分切的宽度测量过程”的《计量要求导出和计量验证记录》等，符合要求。
	管理者代表

品管部
技术部
生产部
营销部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查企业BY-QE0CM-01《质量环境职业健康安全测量体系手册》中，规定了企业的质量、测量目标包括“强制检定测量设备受检率100%、关键计量器具计量确认100%、关键测量过程失效不超过24小时、客户满意度≥95%”等9项，有具体指标。质量目标与计量方针一致。

查文件编号为BY-QEOCFM-02《公司目标指标分解及管理方案》，质量目标均已分解到7个部门。查品管部分解了9项，技术部分解了3项、综合部分解了4项，生产部分解了4项，营销部分解了4项，物控部分解了2项，设备部分解了3项。查《2021年目标、指标分解分析汇总》，已对 2021年度1月-8月份质量目标的完成情况进行统计，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。
	管理者代表

品管部


	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？

是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	   企业编制BY-P-06《管理评审控制程序》。

   查《管理评审计划》，企业于2021年7月15日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持、管理者代表及7个部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。

抽查管评输入报告7份，覆盖了测量体系方针目标指标实施情况及适宜性、客户的反馈、投诉以及满意度的测量结果、内审及运行情况、公司生产服务过程中，质量符合性及其趋势、体系要素及相应文件变更的需求、原材料的监控、纠正预防改进措施实施情况等。查PG-2021-07-15《管理评审报告》，会议要求对对审核工作进行有效落实，发现不合格及时进行改善，以保证测量管理体系的持续有效。会议肯定了企业测量管理体系的适宜性、充分性、有效性，基本具备持续改进的能力。
	管理者代表

管理层

品管部

	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？

企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业建立了BY-P-07《人力资源控制程序》，规定了体系所有人员的职责，并规定由综合部负责体系相关人员的职能分配和培训管理。根据能力要求制定并组织实施培训计划。培训涉及人员共 62人，其中理化员及质检员15人，内审员14人，其他相关人员33人，职责分工明确。

查2021年体系相关人员的内部培训计划共三项，包括：宣贯ISO10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》标准、《工序关键测控点检验标准及检验方法》培训、《测量工具及设备使用》培训。

抽查人员姓名：甘超东，测量管理体系内审员，参加了北京国标联合认证有限公司举办的测量管理体系内审员培训，考试合格，取得资质证书，证书编号ISC[N]1115；人员姓名：孙薇，测量管理体系内审员，参加了北京国标联合认证有限公司举办的测量管理体系内审员培训，考试合格，取得资质证书，证书编号ISC[N]1122。符合要求。
	综合部

品管部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制了BY-QE0CM-01《质量环境职业健康安全测量体系手册》共1册，《程序文件》共40个，覆盖标准的全部要素。手册和程序文件的发布时间为2016年3月10日，修订时间为2020年1月10日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。

企业产品依据的主要技术标准文件进行登记入账，文件现行有效并受控，符合要求。
	品管部
技术部
生产部

	否

	8
	企业是否建立测量设备管理控制程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	查企业BY-CP-27《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由设备部负责测量设备全过程管理。

查企业已将1932台测量设备纳入测量设管理。查台账中出厂编号T.07.3911,型号规格为(0-1)MPa的压力表”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点、检定校准日期、分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。查检定证书其检定日期为2021年05月19日，有效日期为2021年11月18日，周期间隔6个月，与台账相符。符合要求。
	品管部
生产部

	否

	9
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业编写了BY-CP-29《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业按照程序要求，对体系内的测量设备，均已进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。

查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。

抽查《计量确认过程验证记录表》2份，测量过程名称“成品的厚度测量过程”、“分切的宽度测量过程”，验证方法内容正确，验证结果符合要求。
	品管部
生产部
	否

	10
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编写了BY-CP-31《计量确认间隔管理程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。

企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。
查企业暂时无维修的测量设备。 
	品管部
生产部
	否

	11
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编写了BY-CP-27《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	品管部
生产部

	否

	12
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业编写了BY-CP-33《测量过程设计、实现及监测控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。
企业已识别出了测量过程382个，包括8个关键测量过程，重要测量过程50个。均纳入测量过程管理范畴。
抽查《成品的厚度测量过程控制规范》、《分切的宽度测量过程控制规范》2份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。

查《测量设备计量确认明细表》，已对主要测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。
	品管部
技术部
生产部

	否

	13
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查企业编制的BY-CP-34《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。

抽查了企业编制的关键测量过程测量不确定度评定报告2份，评定方法正确，结果符合要求。见附1《成品的厚度测量过程测量不确定度评定报告》、《分切的宽度测量过程测量不确定度评定报告》。
	品管部
技术部
生产部
	否

	14
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。

查关键测量过程“成品的厚度测量过程”、“分切的宽度测量过程”测量过程控制监视分析表及控制图2份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。见附2。
	管理者代表

品管部
生产部
技术部
 
	否

	15
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	查文件编号为FM-IS0-019《测量管理体系内部审核工作计划》，企业于2021年6月21日-29日进行内审工作。企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及7个部门进行了全要素的审核，出具了《测量管理体系内部审核报告》。

查《2021年第一次内部审核进一步改进项》1份，内审发现了4个改进项，涉及责任部门是设备部，查改进项已于2021年7月28日前完成并关闭。

审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理者代表

品管部

	否

	16
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编写BY-CP-33《测量过程设计、实现及监测控制程序》，已进行了监视方法的规定。

企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查“成品的厚度测量过程控制监视分析表及控制图”、“分切的宽度测量过程控制监视分析表及控制图”，已进行持续监控，符合要求。
	管理者代表

品管部
技术部
生产部

	否

	17
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了BY-CP-35《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 

企业于2021年6月21日-29日开展内审，提出4项改进项，已分析原因并及时整改关闭。
	管理者代表

品管部
生产部
技术部
综合部
物控部
营销部
设备部
	否

	18
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了BY-P-24《纠正措施控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。

查《2021年第一次内部审核进一步改进项》1份，已对内审中的发现的问题制定了纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。
	管理者代表

品管部
生产部
技术部
营销部

	否

	19
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查企业未建立计量标准。企业已将关键测量设备按周期送检计划进行检定校准，列入计量管理工作。

查企业强制检定测量设备台账，共有37台入账并送检。

查测量范围（0-1）MPa的“压力表”检定证书，证书编号为力一 检字第 2132208号,检定日期为2021年05月19日，有效日期为2021年11月18日。测量设备及仪表均完成送检，检定机构为“烟台市计量所”（法定计量检定机构授权证书号为：（鲁）法计（2013）37006号）。符合要求 。
查文件编号BYJCZX/YSJL-01-001《宽度检验原始记录》1份、和《辅料采购订单》1份，文件记录资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	品管部
生产部
技术部
  
	否


 1 / 1

