[image: image1.png]%3%




   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0094-2019-2021
审核员现场审核记录

企业名称：安徽安塑管业有限公司 
审核员：                                   审核日期：2021年09月15日-16日上午
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业每年进行一次内审，于2021年05月10日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个观察项项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。 

企业于2021年06月08日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业董莉总经理主持，根据管理评审内容的要求，管代沈国兵及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，目前不需要修改，并形成了管理评审报告，满足要求。
	技检部
总经办
	否

	2
	查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。
	5.2以顾客为关注焦点
	公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。
	技检部
销售部
	否

	3
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。
	5.3质量目标
	查ASGY/CLSC-2021《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，有具体指标可测量，查2021年上半年公司的质量目标由技质部按季度统计考核，均达标。
	技检部

	否

	4
	为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

	7.1计量确认
7.2测量过程
7.3.1不确定度评定
8.2.4测量管理体系的监视
	企业在一年内未有新增关键、重要测量过程。查看了企业已识别的测量过程23个，其中关键测量过程2个，8个重的测量过程，检查了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》及《计量确认过程验证记录表》，有计量要求的导出，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见管材壁厚检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《 管材壁厚检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。
企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《 管材壁厚检测过程监视统计记录表》及《 管材壁厚检测过程质控图》。
	技检部

	否

	5
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	去年对企业的年审中发现的一个次要不符合项：

1）、检查技检部现场使用的测量设备编号（AS-CL-09），规格型号(0-150)mm的游标卡尺未对其进行计量确认标识管理，不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.4标识的要求。 

企业采取的纠正措施：提供了整改照片，整改日期为2020年09月02日，计量标识为“计量确认合格标识”，确认日期为：2019年12月24日，有效期至2020年12月23日，同时在现场检查了编号（AS-CL-09），规格型号(0-150)mm的游标卡尺在有效期内的“计量确认合格标识”，确认日期为：2020年12月19日，有效期至2021年12月18日，同时查看了此测量设备的校准证书，相关信息和标识一致，满足要求。 

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核及确认，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。
	技检部
	否

	6
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	技检部

	否

	7
	强制检定、法定计量单位的使用情况。
	计量法制要求
	企业的强制检定计量器具共3 台， 主要用于安全防护的压力表和贸易算电子汽车衡等，按照强检计量器具管理要求进行了管理，抽查了编号11-108778压力表（0-1.6）MPa，2.5级，确认日期2021年08月28日，有效期至2022年02月27日，计量确认标识完好，满足要求。
检查了技检部、销售部、总经办的相关质量记录等，均能使用法定计量单位。
	技检部

	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、内部管理提升、开发市场及顾客要求等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。
	技检部
总经办
	否

	9
	组织机构及资质的变更情况
	
	一年来企业的组织机构及资质的变更情况：由于人员变动，管理者代表由原来的张玉宝变更为沈国兵，变更日期为2021年04月06日；同时体系的手册和程序文件的版本也进行了变更由原来的A/0版变更为：A/1；手册编号为ASGY/CLSC-2021,质检部更名为技质部。
	技检部
总经办
	否


 2 / 2

