编号：0115-2018-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 通化市前进石油机械有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:刘劲松 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查企业测量设备台账中编号12051.1,的权纤维台车式电阻炉，型号2-90-9校准日期没有及时更新，不符合GB/T19022-2003条款中6.3.1测量设备 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款中6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.9.20 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即对测量设备台账进行检查，杜绝类似问题的发生 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.9.20 |  |  |  |

可另附页