不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 青岛丰腾骏机械有限公司 | 陪同人员 | 朱庆军 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 | 2021年10月20日前 |
| 不符合事实描述: 企业未能提供对“标卡尺”、“千分尺”“万用表”“安全阀”等器具校准或验证的相关证据。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长：朱晓丽 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： “标卡尺”、“千分尺”“万用表”“安全阀”等器具为校准或验证

纠正情况： 安排相关人员送检

原因分析： 相关人员标准培训不到位，未将设备及时送检

纠正措施： 组织相关人员进行培训 预定完成日期：2021年10月20日前

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，特种设备未按期检验，已安排送检。

受审核方纠正措施有效性的验证： 培训记录 设备校准/检验报告 验证人： 日期：