测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告

认 证 企 业：陕西奉航科技有限责任公司

编   号：0033-2019-2021

审核类型：年度监督审核

编号：0033-2019-2021

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 陕西奉航科技有限责任公司 | 企业联系人 | 庞向军 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0457 | 证书有效期 | 2024-07-25 |
| 监督审核次数 | 第二次监督审核 | 本次监督时间 | 2021年09月12日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 李俐 2021-M1MMS-2222792 郭力 2019-M1MMS-1263290 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量部、检测实验中心 生产部、采购部 销售部 、永寿县厂区 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2020年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 对测量体系有了进一步的提升，通过内审以后，各部门的对体系的运行整体提升，体系顺利运行。

1.2测量体系得到有效运行，符合测量体系标准，同时，公司通过手册，标语，板报等形式让广大员工了解测量管理体系，增强员工的计量意识。测量设备按周期进行校准，检定，并进行了溯源，测量设备进行了计量导出和确认，识别了高控过程并进行监控，公司具有满足顾客要求和法律规定要求的能力，体系运行有效，受控。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：公司于2021年6月17-18日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于6月22日完成整改。

2.2管理评审情况：企业于2021年6月28日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理王泊钧主持，由管理者代表庞向军汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查车刃口首件尺寸检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查车刃口首件尺寸检测过程，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查车刃口首件尺寸检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查车刃口首件尺寸检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查车刃口首件尺寸检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建立最高标准器，企业测量设备除自检外送东莞市帝恩检测有限公司校准。抽查8台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业2021年1-8月耗能1980.3吨标准煤。不是重点耗能单位，能源计量管理满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查2020年外审开出了一项不符合项报告：查“自摸产品生产检验记录跟踪记录表”缺少记录人员签字和记录编号，不符合GB/T 19022-2003条款6.2.3的要求”

企业对不符合组织了纠正，1.对“自摸产品生产检验记录跟踪记录表”增加记录编号和记录人员签字；2.对相关人员进行了培训，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

- 对投诉的处理情况：

企业2020年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

- 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2021年1月到8月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

- 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

- 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

10.1  查检测实验中心，未对编号：11535-01 国际橡胶硬度计未对东莞市帝恩检测有限公司测量标准器进行能力评价。不符合GB/T19022-2003标准6.4条款的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2021年9月12日，对陕西奉航科技有限责任公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为陕西奉航科技有限责任公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：                                 日 期：2021.9.12

审核组成员(签字)：                                   日 期：2021.9.12

北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日 期：