不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 西安康途电子科技有限公司 | 陪同人员 | 惠利东 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 | 2021.9.14 |
| 不符合事实描述: 未能提供游标卡尺、千分尺有效期性的溯源证据。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供游标卡尺、千分尺有效期性的溯源证据。

纠正情况： 立即由研发部送型号15B+万用表、型号MDO301示波器到第三方机构进行检定/校准。

原因分析： 研发部相关人员对GB/T 19001-2016标准7.1.5条款理解不到位，未能及时送检监视测量设备。

纠正措施： 组织相关人员对GB/T 19001-2016标准7.1.5条款进行培训。 预定完成日期：2021.9.14

举一反三检查情况： 经举一反三，自查暂无此类问题的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 经验证，措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                               日期: