编号：0085-2017-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆利恒科技开发有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:宋娇 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查企业生产现场在用测量设备游标卡尺（0-300）mm，编号4286没有纳入测量设备台账管理不符合GB/T29022-2013 6.3.1 测量设备 条款 不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T29022-2013 6.3.1 测量设备 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）___ 日期:2021.9.13 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.立即将该游标卡尺纳入台账管理，对其它部门进行检查杜绝类似问题的发生 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.9.13 |  |  |  |

可另附页