编号：0197-2019

不符合项报告

企业名称：上海穆勒四通电气股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:耿敏

不符合事实描述： 抽查仓库现场用于进出库使用的OCS-5t的电子吊秤，准确度等级Ⅲ级，出厂编号:11087，未检定校准。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页