编号：0075-2017-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆慧龙石油机械有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检办 陪同人员:王磊 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查企业测量设备台账的检定/校准日期栏没有及时更新，不符合GB/T19022-2003条款6.3.1 测量设备。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款6.3.1 测量设备。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名) 陪同人员(签名)_ 企业部门代表（签名） 日期:2021.9.15 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.立即将测量设备台账进行更新，加强管理，杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.9.15 |  |  |  |

可另附页