测量设备溯源抽查表

编号：0040-2017-2021

| 企业名称 | 江苏众恒染整有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 电子天平 | 201007327 | FA1004（0.01-100）g | 1级 | 砝码 F1等 | 常州检验检测标准认证研究院 | 2021.7.9 | √ |
| 品管部 | 摇黑板机 | 210/L0016 | YG381 | U=1.42r/min k=2 | 转速表 0.1级 钢直尺 ±0.5mm | 常州检验检测标准认证研究院 | 2021.7.9 | √ |
| 品管部 | 电子台秤 | F0008 | XY100E 400g-100kg | 3级 | 砝码 M1等 | 常州检验检测标准认证研究院 | 2021.7.9 | √ |
| 品管部 | 可见分光光度计 | 71111070108/00023 | 721G | 3级 | 滤光片标准物质 U=1.0nm k=2 | 常州检验检测标准认证研究院 | 2021.7.9 | √ |
| 生技部 | 压力表 | F0083 | （0-1.5）MPa | 1.6级 | 压力模块 0.05级 | 常州检验检测标准认证研究院 | 2021.5.11 | √ |
| 生技部 | 数显温度仪表 | T0416 | R1SDE26 | U=1℃ k=2 | 特稳携式校验仪0.02级 | 常州检验检测标准认证研究院 | 2021.7.9 | √ |
| 品管部 | 单纱强力机 | 336/F0019 | YG021E | 1级 | 测力检具 0.1级 | 常州检验检测标准认证研究院 | 2021.7.9 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备管理程序》（HDY/QP1.10-2017）、《测量设备计量确认管理控制程序》（HDY/QP1.13-2017）、《量值溯源管理程序》（HDY/QP1.14-2017），公司未建立计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托常州检验检测标准认证研究院检定/校准，检定/校准证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年 9 月 25 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。