## Sheet1
成布质量测量过程监视记录
2021 年 9 月监视记录
过程名称： | 成布质量测量过程
测量参数： | （10～40）kg
监视设备： | 电子台秤 | 规格： | (0.4～100)kg | 准确度等级： | Ⅲ级
核查标准： | 25kg砝码 | 频次： | 每日一次
日期 | 均值 | 极差值 | 判 定 | 处理措施 |  | 核查人员
1 | 25.023 | 0.05 | ■正常□不正常 |  |  | A
2 | 25.02 | 0.02 | ■正常□不正常 |  |  | A
3 | 25.015 | 0.03 | ■正常□不正常 |  |  | A
4 | 25.01 | 0.02 | ■正常□不正常 |  |  | A
5 | 25.008 | 0.01 | ■正常□不正常 |  |  | A
6 | 25.011 | 0.02 | ■正常□不正常 |  |  | A
7 | 25.027 | 0.02 | ■正常□不正常 |  |  | A
8 | 25.024 | 0.03 | ■正常□不正常 |  |  | A
9 | 25.013 | 0.02 | ■正常□不正常 |  |  | A
10 | 25.016 | 0.04 | ■正常□不正常 |  |  | A
11 | 25.021 | 0.02 | ■正常□不正常 |  |  | A
12 | 25.025 | 0.04 | ■正常□不正常 |  |  | A
13 | 25.023 | 0.02 | ■正常□不正常 |  |  | A
14 | 25.022 | 0.02 | ■正常□不正常 |  |  | A
15 | 25.016 | 0.02 | ■正常□不正常 |  |  | A
16 | 25.009 | 0.04 | ■正常□不正常 |  |  | A
17 | 25.008 | 0.04 | ■正常□不正常 |  |  | A
18 | 25.012 | 0.07 | ■正常□不正常 |  |  | A
19 | 25.027 | 0.1 | ■正常□不正常 |  |  | A
20 | 25.028 | 0.11 | ■正常□不正常 |  |  | A
21 | 25.009 | 0.04 | ■正常□不正常 |  |  | A
22 | 25.022 | 0.02 | ■正常□不正常 |  |  | A
23 | 25.02 | 0.01 | ■正常□不正常 |  |  | A
24 | 25.03 | 0.03 | ■正常□不正常 |  |  | A
25 |  |  | □正常□不正常
26 |  |  | □正常□不正常
27 |  |  | □正常□不正常
28 |  |  | □正常□不正常
29 |  |  | □正常□不正常
30 |  |  | □正常□不正常
31 |  |  | □正常□不正常
n=5 | A2=0.577 | D4=2.115
XCL=25.018 | XUCL=25.114 | XLCL=24.922
RCL=0.166 | RUCL=0.351 | RLCL=/
监视人员：A:龚文彬 B: C: D: