不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP ■初审■第(二)阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 成都德伟久安汽车货柜有限公司 | 陪同人员 | 曾平 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述: 查组织不能提供卷尺、游标卡尺、电子台秤计量器具的检定证书，不符合标准 GB/T19001-2016 7.1.5a）：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021.9.27 日 期：2021.9.27 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期: