编号：0074-2019

不符合项报告

企业名称：湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产部精工三车间 陪同人员: 罗新洲

不符合事实描述： 精工三车间变速器壳体工序现场使用的内径百分表(501L7-133)测杆套筒损坏，未及时送修。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：