编号：1002-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 采油工艺研究所中心化验室 陪同人员: 田怡 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查，编号 OY 30304W010 石油产品凝点测定仪 未能提供有效性溯源证书。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准 7.3.2 条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.9.30 |  |  |  |
| 纠正措施: 立刻对该计量进行溯源，确保检测可靠。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期： |  |  |  |

可另附页