编号：1002-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂 | 不符合报告编号： | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 五蛟作业区 陪同人员: 田怡 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 检查时发现出厂编号为273151A0010的智能数字压力校验仪，无计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准 6.2.4条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021年9月30日 |  |  |  |
| 纠正措施: 对该计量器具进行确认，并贴相关标识。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期： |  |  |  |

可另附页